南北教室灯具维修招标要求

项目：武汉商学院南北教室灯具维修；

一、维修地点：南北区教室。

二、维修内容

1、甲方有200盏教室灯具需要更换，更换灯具规格为1200mm\*300mm ；结构：一体式LED灯具，整灯通过国家强制性CCC认证，额定功率：≤36W，功率因素：≥0.98；色温指数：5000K±280K；显色指数：≥90，R9≥60。

2、维修更换相关灯具及配件由乙方负责运输、安装及调试。

三、拦标价：6.8万元（报价超出作无效处理）；

四、质保服务期限：一年，质保期内有任何问题乙方无条件更换或维修，甲方不再增加后续费用；